## Slide 1: Plan général d’implantation des ouvrages

## Slide 2: Introduction
Le plan général d’implantation (PGI) est un document essentiel à la phase de préparation du chantier.
Il représente de manière précise la position de l’ensemble des ouvrages à construire.
Objectif : garantir la conformité de l’implantation des bâtiments et infrastructures selon les plans d’exécution.

## Slide 3: Objectifs du plan d’implantation
• Définir avec exactitude la position des ouvrages dans le terrain.
• Assurer la coordination entre les différents corps d’état.
• Faciliter l’organisation du chantier et le contrôle topographique.
• Servir de base pour les implantations détaillées.

## Slide 4: Rôle du plan général
• Support de référence pour tous les intervenants du chantier.
• Contrôle du respect des limites foncières.
• Optimisation de l’espace et de la circulation.
• Aide à la prévention des risques et au respect des normes de sécurité.

## Slide 5: Contenu du plan d’implantation
• Limites du terrain et orientation (Nord, axes).
• Position des ouvrages principaux et secondaires.
• Cotes planimétriques et altimétriques.
• Axes de référence et points de repère.
• Accès, voies de circulation, zones de stockage.
• Bureaux de chantier, ateliers, installations temporaires.

## Slide 6: Éléments complémentaires
• Réseaux existants : eau, électricité, assainissement.
• Zones sensibles : environnement, voisinage, servitudes.
• Courbes de niveau et contraintes topographiques.
• Orientations par rapport au Nord géographique.

## Slide 7: Étapes d'élaboration du plan
1. Relevé topographique préalable.
2. Définition des axes principaux et secondaires.
3. Implantation sur le terrain à l’aide d’instruments (théodolite, niveau, GPS).
4. Contrôle des cotes et ajustements.
5. Mise à jour en cas de modification du projet.

## Slide 8: Lecture du plan
• Légendes et symboles normalisés.
• Cotes horizontales et verticales.
• Axes et repères d’implantation.
• Repérage des ouvrages à partir de points fixes.
Exemple : lecture d’un plan d’implantation d’un bâtiment collectif.

## Slide 9: Outils et instruments d’implantation
• Théodolite ou station totale.
• Niveau optique ou électronique.
• GPS topographique.
• Fils, piquets, jalons et rubans de mesure.
• Logiciels de DAO et SIG (AutoCAD, Covadis, QGIS).

## Slide 10: Erreurs fréquentes
• Mauvaise lecture du plan ou échelle inadaptée.
• Mauvaise prise de repères.
• Déformation du terrain non compensée.
• Absence de contrôle topographique périodique.
• Manque de coordination entre les corps d'état.

## Slide 11: Bonnes pratiques
• Toujours vérifier la cohérence entre plan et terrain.
• Utiliser un système de repères permanent.
• Travailler avec des instruments régulièrement étalonnés.
• Tenir à jour les plans à chaque phase d’exécution.

## Slide 12: Exemple illustratif
• Plan d’implantation d’un immeuble R+5 : zones bâties, accès, stockage, bureaux.
• Plan d’un chantier routier : profil en long, accotements, zones d’emprunt.
(Images à insérer ultérieurement)

## Slide 13: Synthèse
• Le plan d’implantation est un outil de pilotage du chantier.
• Il assure la cohérence spatiale et technique des ouvrages.
• Sa précision conditionne la qualité et la sécurité du projet.

## Slide 14: Conclusion
• Document clé dans la phase préparatoire des travaux.
• Permet la maîtrise de l’espace, du temps et des coûts.
• Doit être actualisé à chaque modification de conception ou de site.

## Slide 15: Questions / Discussion
• Quels sont les principaux risques liés à une mauvaise implantation ?
• Quels outils utilisez-vous pour l’implantation topographique ?
• Quelle est la différence entre plan d’implantation et plan d’exécution ?