TP DE COMPRESSIBILITE A L’OEDOMETRE

#### Notion de Compressibilité :

la compressibilité est le phénomène de diminution du volume cela dépend des contraintes effectives dues aux surcharges a différentes profondeurs l’essai œdométrique permet d’évaluer l’amplitude des tassements des ouvrages ainsi que leur évolution dans le temps.

Du point de vue de la physique, il est utile de comparer le comportement d’un sol chargé à celui de tout autre matériau qui fléchit sous une charge. La similitude perd cependant de sa pertinence lors du relâchement des charges, parce que, contrairement aux matériaux utilisés en construction, les sols ne sont pas des matériaux homogènes ayant un comportement élastique dans un intervalle de chargement normal. Les déformations subies par les matériaux élastiques s’annulent lors du relâchement de la charge, alors que le tassement des sols n’est jamais complètement réversible. Ce phénomène dépend surtout de la nature poreuse du sol.

Car la compressibilité n’est possible que s’il y a expulsion de l’eau et de l’air occupant les vides du sol. En milieu saturé, la compressibilité d’un sol est donc directement reliée à sa perméabilité qui, on le sait, dépend de la grosseur de ses particules.

#### 2-  Mode opératoire :

# la réussite de l’exécution de cet essai passe par le respect des etapes et des consignes qui suivent .

- Préparation de l’éprouvette

Le prélèvement de l’échantillon qui est la partie la plus délicate d’une reconnaissance géotechnique, se fait à l’aide d’un carottier, l’échantillon doit être représentatif de la carotte prélevée, en cas d’hétérogénéité de celle-ci, le choix effectué doit être explicite et accompagné d’une description détaillée de l’ensemble de la carotte, il convient que toutes les zones remaniées soient exclues.

- Taillage : ce type de cellule oedométrique est munie d’une trousse coupante de forme cylindrique qui portera l’éprouvette de sol par taillage. Pour cela on doit opérer de la manière suivante: tout en s’appuyant légèrement sur la trousse coupante qui est placée sur l’échantillon, on commence à tailler au couteau d’une façon tronconique afin de conserver un diamètre toujours supérieur au diamètre final. Il s’agit là d’obtenir une éprouvette :

- non remaniée par le taillage

- cylindrique aux dimensions exactes de la trousse coupante;

- ayant deux faces planes et parallèles.

Ces critères dépendent de la nature du sol, de l’expérience et l’habilite de l’opérateur. le taillage étant terminé , peser l’ensemble trousse coupante + échantillon pour pouvoir calculer la teneur en eau exacte en fin d’essai et la densité apparente.

- saturation de la cellule: il est nécessaire de saturer toutes les conduites qui composent la cellule oedométrique, conduite de la contre pression, de la pression interstitielle et de la chambre par laquelle est appliquée la pression verticale, afin d’éviter la présence d’air; cette opération peut se faire avant la mise en place de l’éprouvette dans la cellule.

- mise en place de l’éprouvette: mettre l’éprouvette de sol entre deux papiers filtres et placer l’ensemble trousse + échantillon dans le logement prévu a cet effet, au niveau de la partie supérieure de la cellule doit être assemblée a la partie inférieure .

Remarque :

L’essai proprement dit consiste a soumettre l’échantillon à la série de charges et mesurer le tassement de l’échantillon au cours du temps sous chacune de ces charges et chacune d’elles sera maintenue 24h, mais dans notre cas, lorsqu’on placera les charges, on attendra que l’échantillon commence à terminé de tasser et commence à  gonfler pour qu’on puisse noter le tassement, tout de suite après on place une autre charge.

### III- Expression des résultats et interprétation :

#### 1- Caractéristiques physiques de l’éprouvette

·        section de l’éprouvette S = 38,46 cm²

·        hauteur initiale ho = 1,9 cm

·        volume de l’échantillon V = 73,074 cm3

- Paramètres d’identification

·        densité des grains solides γs = 2,7 g / cm3

·        densité du sol γh = W / V = 2,147 g / cm3

·        poids volumique humide γd = γh / ( 1 + ωmoy ) = 1,891 g / cm3

-Calcul de l’indice des vides

- e : indice des vides = hvide / hs

hvide : hauteur des vides = hep - hs

hs : hauteur des grains solides = Ws / γs S = 1,336 cm

hep : hauteur de l’éprouvette = ho – ΔH

ΔH : le tassement total = ΣΔhi

Δhi : le tassement à chaque intervalle de contrainte

-Calcul de contrainte de consolidation σc’

Elle correspond à l’intersection des deux branches de la courbe de chargement, pour nous :

- Calcul de la contrainte effective σo’

la contrainte effective agissante dans le cas de notre échantillon

h : la mi-profondeur de notre échantillon

ainsi donc :     σo’ =         1,656 .10-3. 9 . 102               σo’ = 1,49 bar

-Calcul de l’indice de compression Cc

Elle représente la pente de la partie vierge située dans la partie chargement.

Cc = -Δe / Δ logσ = ( ( 60,55– 61,91 ).10-2 / ( log( 7,762 )– log( 3,762 ) )

-Calcul de l’indice de gonflement Cg

il représente la pente de la phase de déchargement

Cg = -Δe / Δ logσ =  ( 60,77 – 60,55 ).10-2 / ( log( 7,762 )– log( 3,762 )
Cg = 0.00699 @0.007 

 -Le module oedométrique E’

E’ =[ ( 1 + e ) / Cc ] . Δσ / log ( 1 + Δσ / σ )

Palier 1

E’ = [ ( 1 + 42,21.10-2 ). 0,25 ] / [log ( 1 + ( 0,25 / 0,012) ) .(0.0432)] =7,16 bar

Palier 2

E’ = [ ( 1 + 42,21.10-2 ). 0,5 ] / [log ( 1 + ( 0,5 / 0,012) ) .(0.0432)] = 41,21bar

Palier 3

E’ = [ ( 1 + 42,21.10-2 ). 0,25 ] / [log ( 1 + ( 0,25 / 0,012) ) .(0.0432)] = 104,47bar

Palier 4

E’ = [ ( 1 + 42,21.10-2 ). 0,25 ] / [log ( 1 + ( 0,25 / 0,012) ) .(0.0432)] = 229,81bar

Palier 5

E’ = [ ( 1 + 42,21.10-2 ). 2 ] / [log ( 1 + (2 / 0,012) ) .(0.0432)] = 476,59bar

On considérera E’ de notre sol comme:

## E’ = 7,16 bar

2-Interprétation des résultats :

·        D’après l’allure de la courbe, on peux dire que c’est de l’argile.

·         0,02  < Cc = 0,0432 <  0,05   ,  donc c’est un sol très peu compressible

·         Cg = 0,007 >  0,005           , donc c’est un sol peu gonflant