UNIVERSITE D’OUM EL BOUAGHI

Institut des Sciences et des Techniques Appliquées – ISTA –

Module : Méthodes analytiques chimie biochimie et sécurité (L1 VQPA)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

CPG et LC-SM (corrigé)

Exercice 02 :

- Les pesticides sont des POP : donner la signification de ce sigle et leurs principales

caractéristiques.

POP = Polluants Organiques Persistants

Principales caractéristiques :

ils perdurent dans l'environnement

ils s'accumulent dans les graisses et via la chaîne alimentaire chez l'Homme

ils sont dispersés dans l'environnement via les courants atmosphériques et marins

ils sont dangereux pour la santé : cancers, altération du système immunitaire, problèmes de

reproduction...

Exercice 03 :

- Que signifie le sigle LC-MS ?

chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse

- Citer les étapes préliminaires de préparation des échantillons.

Broyage, centrifugation, extraction en milieu organique, partition liquide-liquide (chromatographie).

- Pourquoi doit-on procéder à une étape de purification puis de concentration de l’extrait ?

L’analyse des mycotoxines étant une analyse de traces : les molécules à analyser sont présentent en très faible quantité dans l’aliment qui est un milieu complexe.

- L’analyse conduit aux résultats suivants :

Temps de rétention des témoins : ochratoxine A 15,2 minutes, zéaralénone 14,2 minutes, fumosine B 12,5, minutes, DON 11, 4 minutes et aflatoxine B 7,5 minutes

- Dans l’extrait on mesure une substance dont le volume de rétention est de 21,0 mL.

Déterminer la substance mise en évidence dans l’extrait.

Vr  = Vm(1 + k’)                 Vr/Vm = 1+ k’              k’= (Vr/Vm) - 1 = (21/2) – 1 = 9.5.

Donc : k’ = 9,5

L = 2.24 dm =  22,4 cm.

V = L/tm  ,  tr  = tm(1 + k’)

tr = 15.64 minutes donc Ochratoxine A.