Les distances entre axe des boulons (appelées P) et les distances entre le perçage des boulons et le bord extérieur des pièces assemblées (e) doivent être selon certaines limites. L’ EC3  (6.5.1)donne les valeurs minimales suivantes :

Si d0 est le diamètre des trous (perçage), on a :

e1 >=1,2 d0, e2>= 1,5 d0,  p1>=2,2 d0 ,  p2>=3,0 d0

Pour les  Acier exposé aux intempéries ou autres influences corrosives, l’ (3.5-Tableau 3.3) propose les valeurs suivantes :

e1 et e2  ≤ 4t + 40 mm

p1 et p2 ≤  14t ou 200mm

4. 3. 4. Résistance des boulons au glissement :

2 mm pour les boulons de  16 à 24.

3 mm pour les boulons de  27 et plus.

L’effort de calcul de la précontrainte  ‘F P,Cd’ autorisé dans les boulons vaut :

F P,Cd = 0,7 .fub .As.

Le coefficient de frottement est pris généralement égal à 0.3 dans le cas de surfaces nettoyées par brossage métallique.

Série 04 : LES ASSEMBLAGES

Exercice 01

Exercice 02

Nt,sd= 100kn

4.3.2. LES SOUDURES

de base.

4.3.2.1. Classification des soudures

4.3.2.2. Les cordons d’angle